ЛОТ 2 Вознесенський тренінг центр. м. Вознесенськ, вул Кібрика 18

Роботи потрібно виконати в межах частини існуючого одноповерхового будинку. Будівля без підвалу, з горищем. Будівля безкаркасна. Стіни – цегляна кладка, кладка з каменю ракушняка. Несучі конструкції перекриття – дерев’яні балки

Всі роботи, що зазначені в списку робіт планується виконати в межах цих приміщень, а саме: демонтажні роботи, встановлення 4 дверей, 5 вікон, влаштування дверних та віконних відкосів, штукатурка, влаштування підлог, опорядження стін та підлог керамічною плиткою, монтаж стелі, влаштування системи освітлення включаючи розподільчі щитки електромережі, розетки та вимикачі, тощо, монтаж сантехнічних приладів, влаштування мереж водопроводу та каналізації, та інше.

|  | Демонтаж існуючих вікон. Поставка та монтаж металопластикового вікна ПВХ з укосами та всіма комплектуючими |
| --- | --- |
|  | Демонтаж існуючих міжкімнатних дверей. Поставка та встановлення дерев'яних дверей з укосами та всією фурнітурою |
|  | Монтаж електричних розеток та вимикачів |
|  | Монтаж та підключення електричних світлодіодних ламп |
|  | Монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А |
|  | Монтаж електрощита |
|  | Монтаж керамічної плитки, в тому числі монтаж плінтусів з того ж матеріалу. Монтаж теплої підлоги. Монтаж армованої стяжки підлоги. Електромонтажні роботи. Монтаж та підключення сантехніки. Монтаж водопроводу та каналізації. |
|  | Монтаж підвісної стелі Армстронг |